# И 070-011-2022. ИНСТРУКЦИЯ о мерах по обеспечению надлежащего состояния оборудования и помещений, находящихся под неполным контролем Учреждения

Информация о документе

Инструкция о мерах по обеспечению надлежащего состояния оборудования и помещений, находящихся под неполным контролем Учреждения И 070-011-2022 УТВЕРЖДЕНА: Генеральный директор ЗАО «М-Стандарт» А.Б.В. 10 апреля 2022г.

1. Настоящая инструкция устанавливает применяемые в ЗАО «М-Стандарт» меры, направленные на обеспечение надлежащего состояния оборудования и помещений, находящихся под неполным контролем ЗАО «М-Стандарт» - используемых периодически помещений и оборудования, доступ к которым, в т.ч. территориально, сохраняется у предоставляющего помещения и оборудование лица, в т.ч. переданных ЗАО «М-Стандарт» во временное пользование, владение и пользование (аренда и пр.).

2. Предоставляемые ЗАО «М-Стандарт» оборудование и помещения должны поддерживаться в пригодном для осуществления необходимых измерений, работоспособном и исправном состоянии.

В случаях, когда оборудование и помещения предоставлены ЗАО «М-Стандарт» на территории предоставляющего их лица/арендодателя, сохраняется возможность доступа к ним со стороны предоставляющего их лица/арендодателя¸ должны быть предприняты следующие меры:

- договор предоставления в пользование (владение и пользование) должен включать обязательство передающего лица по поддержанию помещений в надлежащем состоянии, оборудования в надлежащем работоспособном состоянии;

- доступ в предоставляемые помещения и к предоставляемому оборудованию лиц, не проводящих с ним работы, должен быть ограничен (помещения закрываются, ключи доступны только проводящему работы персоналу).

При отсутствии указанных договорных обязательств доступ в предоставляемые помещения и к предоставляемому оборудования имеется только у сотрудников ЗАО «М-Стандарт» (в чрезвычайных ситуациях – также у ответственных за эксплуатацию здания лиц).

3. Условия обеспечения надлежащего состояния оборудования и помещений оговариваются при заключении документов в области гражданско-правовых отношений, их выполнение проверяется при осуществлении передачи оборудования и помещений.

4. Проведение работ в помещениях и с использованием оборудования, находящихся под неполным контролем ЗАО «М-Стандарт» регистрируется в журнале выездных работ, в т.ч. при необходимости регистрируется использование взятого для проведения измерений оборудования ЗАО «М-Стандарт».